|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7**  **комбинированного вида»**  **пгт Лучегорск**  692001 пгт Лучегорск,  Пожарский муниципальный район,  микрорайон 3, 25  *Телефон 8 (42357) 36-8-03*  *E-mail: ds7bocharova@mail.ru* | | | | |  |  |
| от | 20.07.2020 г. | | № | 208 |
| На № | |  | от |  |

Об устранении выявленных в ходе проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В соответствии с предписанием от 23 июня 2020 г. № 39/1/1 МБДОУ детским садом № 7 были проведены следующие мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений обязательных требований ПБ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Информация о выполнении |
| 1. Отсутствует наличие дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.  2. Складское помещение не отделено противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости.  3. Помещение электрощитовой не выделено ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (не установлена дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30). | На имя начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района З.Д. Холодовой, отправлено сопроводительное письмо с копией Предписания от 03.07.2020 г. исх. № 195 с просьбой о принятии мер по устранению выявленных замечаний. Получен ответ от начальника управления образования администрации Пожарского муниципального района З.Д. Холодовой от 17.07.2020 г. № 01-32/1504. В настоящее время в учреждении ведется капитальный ремонт пищеблока и складских помещений и уже заказаны противопожарные двери с нормируемыми пределами огнестойкости в помещение электрощитовой и складского помещения для хранения пищевых продуктов. |

Заведующий МБДОУ детским садом № 7 С.В. Савельева.